Перспективный план-график капитального ремонта жилищного фонда по городу Орше и Оршанскому району на 2019-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов,  кв.м | | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | | | | | | | Планируемые работы |
| 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 |
| **ЖЭУ-1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Орша,  ул. Шкловская 2-я, д. 5 | 1991 | 5 | кирпич | 4317 | | - | X |  |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 2 | г. Орша, ул. Новаторов,  д. 16 | 1966 | 5 | панель | 2599 | | - | X |  |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 3 | г. Орша, ул. Бобкова, 4 (общ) | 1961 | 5 | блочн | 2648 | | - | X |  |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети  пожарная сигнализация, электрика |
| 4 | г. Орша, ул. 1 Августа, д. 6 | 1989 | 9 | кирпич | 5987 | | - |  | **X** |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 5 | г.Орша  ул.Новаторов 12 (общ) | 1961 | 5 | кирпич | 2613,5 | | - |  | X |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети, пожарная сигнализация, электрика. |
| 6 | г. Орша,  пр. Текстильщиков, д.30А | 1986 | 9 | кирпич | 6008 | | - |  |  | X | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 7 | г. Орша, ул. Новаторов,  д. 18 | 1968 | 5 | блочн | 2872 | | - |  |  | X | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 8 | г. Орша, ул. Перекопская, д. 16 | 1996 | 5 | кирпич | 4196 | | - |  |  | X | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 9 | г.Орша пр.Текстильщиков д. 28 | 1962 | 5 | Сил. блоки | 3190 | |  |  |  | X | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 10 | г.Орша пр.Текстильщиков д. 24 | 1961 | 5 | кирпич | 2552 | |  |  |  | X | | |  |  | Ремонт балконов, фасадов, инженерных сетей |
| 11 | г.Орша Новаторов,4 (общ) | 1956 | 4 | кирпич | 982,6 | |  |  |  |  | | | X |  | Ремонт, кровли, фасада, инженерных сетей, пожарная сигнализация, электрика. |
| 12 | г. Орша пр.Текстильщиков  19 (общ) | 1953 | 5 | кирпич | 1027,2 | |  |  |  |  | | | X |  | Ремонт, кровли, фасада, инженерных сетей, пожарная сигнализация, электрика. |
| 13 | Г.Орша ул. 2-я Шкловская д. 3 | 1961 | 3 | кирпич | 1040 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 14 | Г.Орша ул. 2-я Шкловская д. 6 | 1951 | 2 | кирпич | 456 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 15 | Г.Орша ул. 2-я Шкловская д. 8 | 1953 | 2 | кирпич | 484 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 16 | Г.Орша ул.Новаторов д. 5 | 1969 | 5 | кирпич | 5835 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 17 | Г.Орша ул.З.Космодемьянской д. 10 | 1948 | 4-5 | кирпич | 2609 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 18 | Г.Орша ул.З.Космодемьянской д. 7 | 1937 | 2 | кирпич | 863,4 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 19 | Г.Орша ул.Молодежная д.4 | 1957 | 2 | кирпич | 638,4 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 20 | Г.Орша ул. Перекопская д. 81а | 1983 | 9 | кирпич | 1199 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 21 | Г.Орша ул. Перекопская 81 | 1981 | 9 | кирпич | 4045 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 22 | Г.Орша ул.М.Лермонтова д. 7 | 1951 | 1 | Кирпич | 141,2 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 23 | Г.Орша ул.М.Лермонтова д. 9 | 1950 | 2 | Кирпич | 207,2 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 24 | Г.Орша пр.Текстильщиков д. 22а | 1971 | 8 | кирпич | 5846 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 25 | Г.Орша ул.2-я Шкловская д. 1 | 1960 | 1 | Кирпич | 173 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 26 | Г.Орша ул.2-я Шкловская д. 2 | 1960 | 1 | Кирпич | 182 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| **ЖЭУ-2** | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 27 | г. Орша, ул. Пограничная, д. 7 | 1973 | 5 | панель | 3803 | | - | X |  |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 28 | г. Орша, ул. Пограничная, д. 11 | 1975 | 5 | панель | 3873 | | - |  | **X** |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 29 | г.Орша ул.Пограничная д.4 | 1984 | 5 | кирпич | 2227 | |  |  |  | **X** | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 30 | г.Орша ул. Владимира Ленина д. 34 | 1954 | 3 | кирпич | 1096,4 | |  |  |  | X | | |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
| 31 | г.Орша ул.Бориса Хигрина д. 35 | 1977 | 5 | панель | 4134 | |  |  |  | X | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 32 | г.Орша ул.Сергея Кирова  д. 11 | 1982 | 5 | панель | 4109 | |  |  |  | X | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 33 | г.Орша ул.Сергея Кирова  д. 17 | 1982 | 5 | панель | 4076 | |  |  |  | X | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 34 | г. Орша ул. Александра Пушкина д. 8 | 1987 | 5 | кирпич | 4077 | |  |  |  | X | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 35 | г.Орша ул.Пограничная д.16 | 1957 | 3 | кирпич | 814 | |  |  |  |  | | | X |  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
| 36 | г.Орша ул.Островского д.25 | 1963 | 5 | кирпич | 2497 | |  |  |  |  | | | X |  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
| 37 | Г.Орша ул.Сергея Кирова д. 15 | 1981 | 5 | панель | 2888 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 38 | Г.Орша ул.Льва Толстого д.16 | 1968 | 5 | блоки | 3301 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 39 | Г.Орша ул.Социалистич д. 10 | 1959 | 2 | кирпич | 268 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 40 | Г.Орша ул.Льва Толстого д.6 | 1983 | 9 | Кирпич | 4861 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 41 | Г.Орша ул. Мира д.31а | 1967 | 5 | кирпич | 3417 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 42 | Г.Орша ул. Мира д.33а | 1967 | 5 | кирпич | 3391 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 43 | Г.Орша ул. Мира д.29б | 1981 | 5 | панель | 4106 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| **ЖЭУ-3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | г. Орша, ул. Владимира Ленина, 236 (общ) | 1988 | 9 | кирпич | 5063 | | - | X |  |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети пожарная сигнализация, электрика |
| 45 | г. Орша, ул. Людвига Селицкого, 1 (общ) | 1978 | 5 | панель | 2706 | | - | X |  |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети пожарная сигнализация, электрика |
| 46 | г.Орша  ул.Владимира Ленина 168 | 1992 | 9 | кирпич | 4009 | |  | X |  |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 47 | г. Орша, ул. Владимира Ленина, д. 179 | 1979 | 5 | кирпич | 2256,6 | |  |  | **X** |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 48 | г. Орша, ул. Владимира Ленина, д. 179а | 1979 | 5 | кирпич | 2936 | |  |  | **X** |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 49 | д. Андреевщина,  ул. Воинская, д. 2 | 1961 | 2 | кирпич | 636 | | - |  | **X** |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 50 | г.Орша ул.1 Мая д.66 (общежитие) | 1938 | 2 | кирпич | 1139,8 | |  |  | **X** |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети пожарная сигнализация |
| 51 | г.Орша ул. 1 Мая д.105 | 1965 | 1 | кирпич | 227 | |  |  | **X** |  | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 52 | г. Орша, ул. Владимира Ленина, д. 178 | 1991 | 9 | кирпич | 5241 | | - |  |  | **X** | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 53 | г. Орша, ул. Жан-Поль Марата, д. 18 | 1970 | 5 | кирпич | 5821 | | - |  |  | **X** | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 54 | г. Орша, ул. Жан-Поль Марата, д. 16 | 1978 | 9 | кирпич | 2880 | | - |  |  | **X** | | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 55 | г.Орша ул.1 Мая д. 55 | 1966 | 4 | блочн | 2043 | |  |  |  |  | | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 56 | г.Орша ул.Якова Свердлова д. 13 | 1968 | 5 | Панель | 4695 | |  |  |  |  | | | X |  | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 57 | г.Орша ул.Якова Свердлова д. 15 | 1972 | 5 | Панель | 4704 | |  |  |  |  | | | X |  | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 58 | Г.Орша д. 1 Мая д. 59 | 1954 | 2 | Кирпич | 1341 | |  |  |  |  | | | X |  | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 59 | Г.Орша ул.Тараса Шевченко д.44 | 1971 | 5 | Кирпич | 3486 | |  |  |  |  | | | X |  | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 60 | Г.Орша ул.Тараса Шевченко д.54 | 1969 | 5 | Кирпич | 4390 | |  |  |  |  | | | X |  | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 61 | Г.Орша ул.Тараса Шевченко д.52 | 1971 | 5 | кирпич | 2922 | |  |  |  |  | | | X |  | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 62 | г.Орша ул.Якова Свердлова д. 21 | 1974 | 5 | Блочный | 3761 | |  |  |  |  | | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 63 | Г.Орша ул.Владимира Ленина д.58 | 1982 | 5 | Кирпич | 2895 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 64 | Г.Орша ул. 1 Молодежная д. 5 | 1973 | 3 | Кирпич | 1098 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 65 | Г.Орша ул. 1 Молодежная д. 6 | 1973 | 3 | Панель | 1098 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 66 | Г.Орша ул. 1 Молодежная д. 7 | 1973 | 3 | Панель | 1098 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 67 | Г.Орша ул. 1 Молодежная д. 15 |  | 4 | Кирпич | 3500 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 68 | Г.Орша ул. 1 Молодежная д. 12 | 1981 | 5 | кирпич | 2900 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 69 | Г.Орша ул. 1 Молодежная д. 20 | 1972 | 5 | Кирпич | 2939 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 70 | Г.Орша ул. 1 Молодежная д. 9 | 1977 | 3 | Кирпич | 1105 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 71 | Г.Орша ул. 1 Молодежная д. 10 | 1980 | 3 | Кирпич | 1068 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 72 | Г.Орша ул. 1 Молодежная д. 11 | 1980 | 3 | Кирпич | 1058 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 73 | Г.Орша ул. 1 Молодежная д. 14 | 1982 | 3 | кирпич | 1454 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 74 | Д.Митьковщина ул.Центральная 1 | 1982 | 2 | Кирпич | 629 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| 75 | Д.Митьковщина ул.Центральная 5 | 1970 | 2 | кирпич | 191 | |  |  |  |  | | |  | X | Ремонт кровли, фасада, входов |
| **ЖЭУ-4** | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 76 | г. Орша, ул. Ивана Флерова, д.8а | 1986 | 5 | панель | 5498 | | - | X |  | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 77 | г.Орша ул. Георгия Семенова д. 35 | 1996 | 5 | панель | 3073,2 | |  | X |  | |  | |  |  | кровля, инженерные сети, окна двери |
| 78 | г.Орша ул.Могилевская  д. 85/1 | 1934 | 4 | кирпич | 2409 | |  | X |  | |  | |  |  | Замена внутридомовых сетей электроснабжения |
| 79 | г. Орша, ул. Георгия Семенова, д.23 | 1978 | 5 | панель | 5536 | | - |  | **X** | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 80 | г. Орша, ул. Ивана Флерова, д.12 | 1984 | 5 | панель | 5441 | | - |  | **X** | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 81 | г. Орша, ул. Ивана Флерова, д.16 | 1984 | 5 | панель | 5470 | | - |  | **X** | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 82 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.29 | 1982 | 9 | кирпич | 4041 | |  |  | X | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 83 | Г.Орша ул.Ивана Флерова д. 4 | 1987 | 9 | кирпич | 14460 | |  |  |  | | X | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 84 | г.Орша ул.Ивана Флерова д. 9 | 1985 | 5 | панель | 4131 | |  |  |  | | X | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 85 | г.Орша ул.Ивана Флерова д. 11 | 1985 | 5 | панель | 4899 | |  |  |  | | X | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 86 | г.Орша ул.Ивана Флерова д. 24 | 1985 | 5 | панель | 4036 | |  |  |  | | X | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 87 | д.Загородная ул.Молодежная 1 | 1973 | 2 | кирпич | 709,88 | |  |  |  | | **X** | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 88 | д.Загородная ул.Молодежная 3 | 1974 | 2 | кирпич | 772,4 | |  |  |  | | **X** | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 89 | г.Орша ул.Могилевская д. 85/3 | 1966 | 3 | кирпич | 1411 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 90 | г.Орша ул.Могилевская д. 85/4 | 1982 | 5 | кирпич | 3444 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 91 | г.Орша ул. Заднепровская д.4 | 1976 | 5 | панель | 11216 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 92 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.3 | 1975 | 9 | кирпич | 2401 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 93 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.6 | 1974 | 5 | панель | 2146 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 94 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.6а | 1974 | 5 | панель | 3321 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 95 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.14 | 1975 | 5 | панель | 8087 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 96 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.14а | 1975 | 5 | панель | 1908 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 97 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.10 | 1976 | 5 | панель | 7919 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 98 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.16 | 1975 | 5 | панель | 8087 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 99 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.20 | 1977 | 5 | панель | 5400 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 100 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.27 | 1981 | 5 | панель | 4054 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 101 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.31 | 1982 | 9 | кирпич | 4026 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 102 | Г.Орша ул.Георгия Семенова д.33 | 1983 | 9 | кирпич | 4056 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| **ЖЭУ-5** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | г. Орша, ул. Ивана Якубовского, 73 (общ) | 1978 | 5 | панель | 2522 | | - | X |  | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети пожарная сигнализация, электрика |
| 104 | г. Орша,  ул. Красногвардейская, д. 5 | 1975 | 5 | кирпич | 1435 | | - | X |  | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 105 | г. Оша, ул. Василия Молокова, д. 20а | 1995 | 5 | кирпич | 4358 | | - | X |  | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 106 | г.Орша ул.Мира д. 47а | 1977 | 5 | панель | 3630 | |  | X |  | |  | |  |  | замена стояков водоснабжения, канализации |
| 107 | г.Орша ул.Мира д. 49а | 1975 | 5 | панель | 3701 | |  | X |  | |  | |  |  | замена стояков водоснабжения, канализации |
| 108 | г.Орша ул. Константина Заслонова д. 20а | 1991 | 9 | кирпич | 4097 | |  | X |  | |  | |  |  | Утепление торцевых стен |
| 109 | г.Орша ул.Василия Молокова д.20а | 1995 | 5 | кирпич | 4358 | |  | X |  | |  | |  |  | Утепление торцевых стен |
| 110 | г. Орша, ул. Александра Матросова, д. 11 | 1994 | 5 | кирпич | 3230 | | - |  | **X** | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 111 | г. Орша, ул. Ивана Якубовского, 93 (общ) | 1981 | 9 | кирпич | 4255 | | - |  | **X** | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети пожарная сигнализация, электрика |
| 112 | г. Орша, ул. Мира, д. 63 | 1998 | 9 | кирпич | 6553 | | - |  | **X** | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 113 | г.Орша ул.Мира д. 71 | 1988 | 9 | кирпич | 4872 | |  |  | **X** | |  | |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 114 | Г.Орша ул.Мира д. 55а | 1975 | 5 | Кирпич | 2291 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 115 | Г.Орша ул.Мира д. 55 | 1968 | 5 | Блок | 3299 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 116 | Г.Орша ул.Мира д. 46 | 1977 | 9 | Кирпич | 3323 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 117 | Г.Орша ул.Мира д. 58 | 1975 | 9 | Кирпич | 2440 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 118 | Г.Орша ул.Мира д. 70 | 1976 | 9 | Кирпич | 2416 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 119 | Г.Орша ул.Александра Матросова д. 48 | 1963 | 2 | кирпич | 605 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 120 | Г.Орша ул.Александра Матросова д. 44 | 1961 | 2 | кирпич | 640 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 121 | Г.Орша ул.Александра Матросова д. 46 | 1963 | 2 | Кирпич | 608 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 122 | Г.Орша ул.Константина Заслонова д. 18 | 1961 | 2 | Кирпич | 544 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 123 | Г.Орша ул.Константина Заслонова д. 24 | 1948 | 2 | Блок | 513 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 124 | Г.Орша ул.Константина Заслонова д. 22 | 1948 | 2 | блок | 511 | |  |  |  | |  | | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 125 | Г.Орша ул.Александра Матросова д. 50 | 1965 | 3 | Блок | 1172 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 126 | Г.Орша ул.Василия Молокова д. 35 | 1960 | 3 | Блок | 978 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 127 | Г.Орша ул.Василия Молокова д. 20 | 1978 | 5 | кирпич | 4392 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 128 | Г.Орша пер.Дальний д.12 | 1949 | 2 | кирпич | 385 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 129 | Г.Орша ул.Василия Молокова д.19 | 1949 | 2 | кирпич | 372 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 130 | Г.Орша ул.Василия Молокова д.26 | 1960 | 4 | кирпич | 2026 | |  |  |  | |  | |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| **ЖЭУ-7** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | г.п. Ореховск,  ул. БелГРЭС, 2 | 1931 | 3 | панель | 1347 | | - |  |  | | | X |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 132 | г.п. Ореховск,  ул. БелГРЭС, 3 | 1931 | 3 | панель | 1359 | | - |  |  | | | X |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 133 | д. Малое Бабино, д.1 | 1984 | 2 | панель | 619 | | - |  |  | | | X |  |  | кровля, фасад, балконы, швы, инженерные сети |
| 134 | д. Малое Бабино, д.2 | 1984 | 2 | панель | 619 | | - |  |  | | | X |  |  | кровля, фасад, балконы, швы, инженерные сети |
| 135 | аг. Межево,  ул. Центральная, д. 63 | 1985 | 2 | панель | 1323 | | - |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, балконы, швы, инженерные сети |
| 136 | аг. Межево,  ул. Центральная, д. 69 | 1977 | 2 | кирпич | 489 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, балконы, швы, инженерные сети |
| 137 | д. Брюхово д. 6а | 1974 | 3 | кирпич | 1015,22 | |  |  |  | | |  |  | X | утепление торцевых стен |
| **ЖЭУ-8** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | г.Барань  ул. Комсомольская д.4 | 1954 | 2 | кирпич | 729 | |  | X |  | | |  |  |  | утепление торцевых стен |
| 139 | г. Барань, ул. Николая Островского, д. 2 (общ) | 1976 | 5 | кирпич | 2355 | | - | X |  | | |  |  |  | кровля, фасад, инженерные сети пожарная сигнализация, электрика |
| 140 | г. Барань, ул. Николая Сорокина, д. 1 | 1984 | 5 | кирпич | 4322 | | - |  | **X** | | |  |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 141 | г. Барань, ул. Николая Сорокина, д. 4 | 1966 | 5 | кирпич | 3262 | | - |  | **X** | | |  |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 142 | г. Барань, ул. Николая Сорокина, д. 6 | 1966 | 5 | кирпич | 3394 | | - |  | **X** | | |  |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 143 | г. Барань, ул. Владимира Корбана, д. 2 | 1962 | 2 | кирпич | 637 | | - |  | X | | |  |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 144 | г.Барань ул.Владимира Корбана д. 6 | 1961 | 2 | кирпич | 954 | |  |  | X | | |  |  |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 145 | г. Барань, ул.Оршанская, 26 (общ) | 1962 | 5 | кирпич | 1883 | |  |  | X | | |  |  |  | кровля, фасад, инженерные сети пожарная сигнализация, электрика |
| 146 | г. Барань, ул. Набережная, 2 (общ) | 1982 | 5 | г/с.панели | 1934 | |  |  |  | | | X |  |  | кровля, фасад, инженерные сети пожарная сигнализация, электрика |
| 147 | г.Барань ул. Оршанская, 11  (общ) | 1984 | 5 | кирпич | 3039 | |  |  |  | | | X |  |  | кровля, фасад, инженерные сети пожарная сигнализация, электрика |
| 148 | Г.Барань  Ул.Первомайская д.1 | 1956 | 3 | Кирпич | 1592 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 149 | Г.Барань  Ул.Первомайская д.3 | 1957 | 3 | Кирпич | 932 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 150 | Г.Барань  Ул.Первомайская д.5 | 1956 | 3 | Кирпич | 1333 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 151 | Г.Барань  Ул.Первомайская д.9 | 1953 | 2 | Кирпич | 890 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 152 | Г.Барань  Ул.Первомайская д.11 | 1953 | 2 | Кирпич | 511 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 153 | Г.Барань  Ул.Первомайская д.7 | 1952 | 2 | Кирпич | 511 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 154 | Г.Барань  Ул.Первомайская д.10 | 1954 | 2 | Кирпич | 508 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 155 | Г.Барань  Ул.Первомайская д.12 | 1952 | 2 | Кирпич | 520 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 156 | Г.Барань  Ул.Первомайская д.14 | 1958 | 2 | Кирпич | 607 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 157 | Г.Барань ул.Комсомольская д.8 | 1965 | 4 | Кирпич | 1989 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 158 | Г.Барань ул Первомайская д.13 | 1961 | 2 | кирпич | 949 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 159 | Г.Барань ул.Первомайская д.16 | 1959 | 2 | кирпич | 1580 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 160 | Г.Баарань ул.Оршанская д.18 | 1972 | 5 | блоки | 2543 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 161 | Г.Барань ул.Оршанская д.20 | 1964 | 5 | Блоки | 2503 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 162 | Г.Барань ул.Оршанская д.22 | 1952 | 2 | Кирпич | 517 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 163 | Г.Барань ул.Оршанская д.28 | 1969 | 5 | блоки | 3323 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 164 | Г.Барань ул.Владимира Корбана д. 1 | 1971 | 5 | кирпич | 3548 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 165 | Г.Барань ул.Владимира Корбана д. 3 | 1959 | 2 | Кирпич | 626 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 166 | Г.Барань ул.Владимира Корбана д. 4 | 1960 | 2 | кирпич | 644 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 167 | Г.Барань ул.Парковая д. 5 | 1956 | 2 | Кирпич | 720 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 168 | Г.Барань ул.Парковая д. 7 | 1959 | 2 | Кирпич | 635 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 169 | Г.Барань ул.Парковая д. 11 | 1973 | 3 | блоки | 1430 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 170 | Г.Барань ул.Комсомольская д.10 | 1966 | 5 | Кирпич | 2816 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| 171 | Г.Барань ул.Комсомольская д.5 | 1954 | 2 | кирпич | 714 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| **ЖЭУ-9** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | д. Козловичи,  ул. Восточная, д. 4 | 1984 | 2 | панель | 597 | | - |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети, балконы, швы |
| 173 | аг.Бабиничи ул.Фабричная 17 | 1982 | 2 | кирпич | 516 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 174 | Д.Магеровка ул.Солнечная д.31 | 1979 | 2 | кирпич | 360,09 | |  |  |  | | |  | X |  | кровля, фасад, инженерные сети |
| 175 | д.Понизовье ул. Школьная д. 166 | 1974 | 2 | кирпич | 438,1 | |  |  |  | | |  |  | X | кровля, фасад, инженерные сети |
| **ЖЭУ-10** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | г.п.Болбасово  ул.Сергея Грицевца д.385 | 1980 | 5 | панель | | 3443 |  | X |  | | |  |  |  | Кровля, инженерные сети, ремонт стыков стеновых панелей, утепление торца |
| 177 | г.п.Болбасово  ул.Сергея Грицевца д.386 | 1980 | 5 | панель | | 3435 |  | X |  | | |  |  |  | Кровля, инженерные сети, ремонт стыков стеновых панелей, утепление торца |
| 178 | г.п.Болбасово  ул.Сергея Грицевца д.387 | 1982 | 5 | панель | | 3431 |  | X |  | | |  |  |  | Кровля, инженерные сети, ремонт стыков стеновых панелей |
| 179 | г.п.Болбасово  ул.Сергея Грицевца д.388 | 1982 | 5 | панель | | 3403 |  | X |  | | |  |  |  | Кровля, инженерные сети, ремонт стыков стеновых панелей, утепление торца |
| 180 | г.п.Болбасово  ул.Сергея Грицевца д.389 | 1985 | 5 | панель | | 3426 |  | X |  | | |  |  |  | Кровля, инженерные сети, ремонт стыков стеновых панелей, утепление торца |
| 181 | г.п.Болбасово  ул.Бетонная д. 406 | 1987 | 5 | панель | | 3412 |  | X |  | | |  |  |  | ремонт кровли, инженерных сетей, ремонт стыков стеновых панелей, утеплен.торцов |
| 182 | г.п.Болбасово  ул.Бетонная д. 410 | 1992 | 5 | панель | | 4124 |  | X |  | | |  |  |  | ремонт кровли, инженерных сетей, ремонт стыков стеновых панелей,утеплен. торцов |
| 183 | аг.Лисуны  ул.Центральная д. 41 | 1986 | 2 | кирпич | | 522,36 |  | X |  | | |  |  |  | модернизация системы отопления |
| 184 | аг.Лисуны  ул.Центральная д. 43 | 1984 | 2 | блочн | | 230,15 |  | X |  | | |  |  |  | модернизация системы отопления |
| 185 | аг.Лисуны  ул.Центральная д. 49 | 1988 | 2 | панель | | 472,78 |  | X |  | | |  |  |  | модернизация системы отопления |
| 186 | аг.Лисуны  ул.Центральная д. 45 | 1975 | 2 | кирпич | | 84,15 |  |  | **X** | | |  |  |  | модернизация системы отопления |
| 187 | аг.Лисуны  ул.Центральная д. 47 | 1976 | 2 | кирпич | | 143,68 |  |  | **X** | | |  |  |  | модернизация системы отопления |
| 188 | аг.Лисуны  ул.Центральная д. 53 | 1971 | 2 | кирпич | | 325,59 |  |  | **X** | | |  |  |  | модернизация системы отопления |
| 189 | аг.Лисуны  ул.Центральная д. 55 | 1973 | 2 | кирпич | | 409,45 |  |  | **X** | | |  |  |  | модернизация системы отопления |
| 190 | аг.Лисуны  ул.Центральная д. 57 | 1977 | 2 | кирпич | | 308,89 |  |  | **X** | | |  |  |  | модернизация системы отопления |
| 191 | .п. Болбасово ул.Сергея Грицевца д.1 | 1934 | 3 | кирпич | | 1924 |  |  | **X** | | |  |  |  | замена инженерных сетей |
| 192 | г.п.Болбасово  ул.Сергея Грицевца д. 10 | 1934 | 3 | кирпич | | 1959 |  |  | **X** | | |  |  |  | ремонт кровли, ремонт инженерных сетей |
| 193 | г.п.Болбасово ул.Молодежная д. 44 | 1958 | 4 | панель | | 1752 |  |  | **X** | | |  |  |  | ремонт кровли, ремонт инженерных сетей |
|  | Итого: |  |  |  | |  |  | **70,3** | **80,4** | | | **90,4** | **105,9** | **120,0** |  |

Генеральный директор С.А.Шидловский